附件1

电气火灾隐患排查（自查）表

住宅地址：                                  排查日期：

| 检查 项目 | 排查内容 | 排查情况 |
| --- | --- | --- |
| 正确选用电源线 | 进线电源是否带有漏电保护功能的空气开关 |  |
|  | 室内电线选用铜导线截面积是否小于2.5mm2 |  |
|  | 室内电线选用铝导线截面积是否小于4.0mm2 |  |
|  | 电源插座及接线板是否使用伪劣产品 |  |
| 正确使用家用电器 | 电热水器和空调等大功率电器是否敷设截面积4.0mm2的铜导线或6.0mm2的铝导线 |  |
|  | 电热水器和空调等大功率电器是否安装相应的插座和空开 |  |
|  | 是否使用电炉、红外线取暖器、灯泡等器具烘烤衣物或其他可燃物 |  |
|  | 是否使用铁丝或铜丝代替熔丝 |  |
|  | 是否存在私拉乱接电线情形 |  |
|  | 是否将电热取暖器放置在可燃物（木质、塑料等）制作的台板上。 |  |
|  | 家用电器是否存在线路老化的问题 |  |
|  | 灯座、开关、插座表面是否氧化发黑积碳 |  |
|  | 是否存在电动自行车（蓄电池）进楼入户充电的情形 |  |

检查人：             检查时间:           户主（签字）：